- Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид) объекта здание муниципального казенного общеобразовательного образовательного учреждения – «Тухчарская  СОШ»

  - Адрес объекта     368164  Республика Дагестан, Новалакский  район, с. Тухчар. Ул. Первая дом 10

  - Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа, 2441,5 кв.м

    - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 20000 кв.м

  - Год постройки здания 2017, последнего капитального ремонта - .

  - Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего	2019	капитального нет

  - Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Тухчарская СОШ » (краткое наименование: МКОУ

«Тухчарская  СОШ»)

  - Юридический адрес организации (учреждения) 368164 Республика Дагестан, Новолакский район, с. Тухчар, ул. Первая д. 10

  - Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление .

  - Форма собственности (государственная, негосударственная)     государственная.

  - Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

  - Вышестоящая организация (наименование) Районное управление образования в МО

«Новолакский район»

  - Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Дагестан, Новолакский район , ул. Воронежская

- Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

  - Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)	образование ,

  - Виды оказываемых услуг предоставление образовательных услуг

  - Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)       на объекте

  - Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

  - Категории обслуживаемых инвалидов:

  - Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность     плановая мощность - 200 детей; фактическое количество – 275 детей.

  - Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## Состояние доступности объекта

  - Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту     не предусмотрено

  - Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

    - расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.

    - время движения (пешком) 6 минуты

    - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

    - Перекрестки: нерегулируемые;

    - Информация на пути следования к объекту: визуальная;

    - Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске:     нет

  - Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ДУ» |

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

  - Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п /п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично всем Данный ОСИ имеет низкую оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных

групп населения. На пути следования к объекту отсутствует информация с указанием пути следования к объекту, отсутствует стоянка с обозначенным местом для парковки инвалидов. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения.

Центральный вход в здание не оборудован надлежащими поручнями и пандусом, диаметр поворотной зоны наружной входной площадки не соответствует нормам (менее 2,2 м).

Коридоры зданий нуждаются в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидам и маломобильным группам населения.

Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

## Управленческое решение

  - Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п /п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

  - Период проведения работ     по мере поступления финансовых средств. в рамках исполнения	плана	.

(указывается наименование документа: программы, плана)

  - Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно.

  - Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения МО

«Новолакский район»; согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); согласование с потребителями (общественными организациями инвалидов). Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата)     нет

  - Информация планируется к размещению на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

- Особые отметки Паспорт сформирован на основании:

    - Анкеты (информации об объекте) от «31» августа 2018

    - Акта обследования объекта: № акта 01 от «31» августа 2018 г.

    - Решения Комиссии МКОУ «Тухчарская СОШ» от «31» августа 2018 г.